## Slide 1: Air quality
AES Argentina
Decembre 2025
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
UTN Station
Chart: NOX – Dec25 – UTN Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
NOX Max | 7.1 | 12.8 | 24.7 | 12.6 | 10.2 | 15.3 | 10.8 | 13.2 | 9.5 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 8.4 | 12.7 | 16.5 | 28.7 | 31.3 | 35.9 | 223.7 | 4.8 | 10.1 | 26.3 | 11 | 10.1 | 13.8 | 24.3 | 23.7 | 18.8 | 16.6 | 14.3
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: SO2 – Dec25 – UTN Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
SO2 Max | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 6.9 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 241.75 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM10 – Dec25 – UTN Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM10 Promedio | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 6.4 | 2.5 | 6.7 | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 7.6 | 3.8 | 8 | 3.7 | 6.8 | 5.3 | 3.6 | 17.6 | 12.2 | 17.1 | 19.4 | 15.7 | 16.6 | 13 | 7.7 | 21.1 | 13.8 | 23 | 27.6
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM2,5 – Dec25 – UTN Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM 2,5 Promedio | 2 | 2 | 1.73 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 4.3 | 4 | 1.8 | 3.2 | 1.7 | 3.8 | 2.4 | 1.7 | 9.1 | 6.3 | 10.4 | 11 | 8.9 | 9.2 | 7.3 | 4.2 | 11.4 | 7.6 | 13.1 | 16.7
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
During the period, only one day (12/19) shows values above the NOx and SO₂ limits, corresponding to the calibration gas injection.

## Slide 3
San Nicolás Thermal Power Plant
Chart: Nox – Dec25 San Nicolás Thermal Power Plant -
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
NOX Max | 28.62 | 40.9 | 16.6 | 3.03 | 28.57 | 13.66 | 16.28 | 10.1 | 11.16 | 29.54 | 22.51 | 21.9 | 17.7 | 21.03 | 15.1 | 69.9 | 6.7 | 19.4 | 4.7 | 24.3 | 5.2 | 11.8 | 4.2 | 23.9 | 6.3 | 27.2 | 34.9 | 7.2 | 10.8 | 28.9
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: SO2- Dec25 San Nicolás Thermal Power Plant -
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
SO2 Max | 12.24 | 3.12 | 2.8 | 4.3 | 7.77 | 10.31 | 3.44 | 11.62 | 4.9 | 2.76 | 3.18 | 4.2 | 4.08 | 11.5 | 6.6 | 3.1 | 5.3 | 4.1 | 7.3 | 2.9 | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 5.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 8.3 | 3.1 | 1.3
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM10 Dec25 San Nicolás Thermal Power Plant -
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM10 Promedio | 5.63 | 24.85 | 19.69 | 11.75 | 15.24 | 34.7 | 16.94 | 10.37 | 6.82 | 7.64 | 10.21 | 11.1 | 25.9 | 7.6 | 7.05 | 21.1 | 9.3 | 9.9 | 16.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 8.5 | 11 | 10.4 | 10.6 | 20.2 | 24.9 | 12.08 | 17.2
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM 2,5 Dec25 San Nicolás Thermal Power Plant -
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM 2,5 Promedio | 4.12 | 7.39 | 8.24 | 3.93 | 6.73 | 11.66 | 5.29 | 3.6 | 3.68 | 4.99 | 4.33 | 4.2 | 5.9 | 2.6 | 2.1 | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 5.1 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 5.5 | 6.1 | 4.4 | 3.7 | 7.5 | 8.1 | 5.7 | 6.7
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
No values exceeded the limit.

## Slide 4
Saavedra Air Quality Monitoring Station
Chart: NOx - Dec 25 -Saavedra Air Quality Monitoring Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
NOX Max | 31.04 | 35.72 | 53.76 | 36.74 | 33.24 | 84.05 | 12.35 | 14.9 | 40.48 | 34.14 | 37.94 | 22.67 | 17.02 | 14.01 | 25.35 | 39.73 | 220.76 | 24.93 | 34.72 | 13.4 | 18.03 | 40.74 | 23.19 | 87.1 | 15.22 | 94.16 | 76.26 | 30.71 | 51.42 | 30.86
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: S02 - Dec 25 -Saavedra Air Quality Monitoring Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
SO2 Max | 1.88 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 2.09 | 2.2 | 2.32 | 1.65 | 1.79 | 1.9 | 1.61 | 2.01 | 1.93 | 1.55 | 2.17 | 4.09 | 158.18 | 1.05 | 1.55 | 1.05 | 1.43 | 1.32 | 1.5 | 2.59 | 1.41 | 10.51 | 6.1 | 12.32 | 4.47 | 3.14
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM10 - Dec 25 -Saavedra Air Quality Monitoring Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM10 Promedio | 10.4 | 10.13 | 9.65 | 9.82 | 9.22 | 19.09 | 13.58 | 10.38 | 11.4 | 18.28 | 9.2 | 10.23 | 8.44 | 8.71 | 11.69 | 13.36 | 9.61 | 10.13 | 8.76 | 8.1 | 9.98 | 8.71 | 13.26 | 13.15 | 9.11 | 10.88 | 10.95 | 14.52 | 10.86 | 9.35
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM 2,5 - Dec 25 -Saavedra Air Quality Monitoring Station
| 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021
PM 2,5 Promedio | 10.38 | 9.22 | 8.39 | 8.05 | 7.66 | 10.45 | 10.8 | 10.34 | 10.05 | 11.08 | 9.08 | 7.52 | 7.5 | 8.7 | 9.98 | 11.08 | 7.68 | 7.9 | 7.38 | 8.1 | 9.98 | 8.65 | 0.92 | 11.75 | 8.13 | 9.89 | 9.88 | 8.93 | 8.61 | 7.76
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
During the period, only one day (12/17) shows values above the NOx limit, corresponding to equipment calibration.