## Slide 1: Calidad del aire
AES Argentina
Febrero 2026
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
Estación UTN
Chart: NOx - Feb26 - Estación UTN
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
NOX Max | 21.8 | 17.4 | 8.4 | 18.4 | 11.8 | 14.6 | 25.8 | 34.1 | 10.5 | 31.7 | 10.6 | 19.4 | 24.9 | 12.5 | 7.5 | 18.1 | 23.7 | 24.6 | 7.04 | 14.4 | 4.8 | 6.4 | 12.5 | 12.7 | 11.7 | 19.9 | 20.2 | 11.04
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: SO2 - Feb26 - Estación UTN
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
SO2 Max | 11.5 | 1.3 | 1.2 | 13.1 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 5 | 1.3 | 3.5 | 0.9 | 10 | 14.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 7.4 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.61 | 0.6 | 0.22 | 1.2 | 0.23 | 0.59 | 0.7
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM10 - Feb26 - Estación UTN
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM10 Promedio | 11.9 | 13.05 | 28.9 | 21.2 | 30.1 | 16.3 | 24.5 | 13.6 | 17.2 | 26.06 | 13.5 | 14.8 | 11.6 | 26.7 | 10.8 | 14.8 | 9.9 | 12.7 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 5.09 | 6.2 | 2.5 | 6.9 | 7.2 | 7.9
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM 2,5 NOx - Feb26 - Estación UTN
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM 2,5 Promedio | 7.1 | 7.9 | 18.1 | 12.8 | 18.7 | 9.8 | 15.2 | 7.5 | 9.2 | 14.9 | 7.9 | 8.6 | 7.2 | 16.5 | 5.8 | 7.8 | 5.3 | 7.3 | 1.7 | 2.07 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 4.5
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
No se observan datos por encima del límite legal

## Slide 3
Central Térmica San Nicolás
Chart: Nox - Feb26 - Estación Móvil - Central Térmica San Nicolás
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
NOX Max | 21.03 | 18.5 | 12.7 | 23.04 | 20.3 | 26.3 | 48.9 | 33.4 | 10.6 | 5.3 | 11.09 | 18.4 | 24.83 | 78.09 | 0 | 24.2 | 39.33 | 47.05 | 12.63 | 40.9 | 56.52 | 43.42 | 10.43 | 7.65 | 19.67 | 28.72 | 22.6 | 17.8
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: SO2 Nox - Feb26 - Estación Móvil - Central Térmica San Nicolás
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
SO2 Max | 61.2 | 6.7 | 7.7 | 18.7 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 28.01 | 6 | 8.5 | 4.1 | 15.5 | 36.99 | 47.47 | 0 | 12.96 | 18.63 | 44.35 | 8.4 | 10.8 | 24.95 | 24.3 | 8.25 | 3.02 | 7.54 | 4.76 | 3.29 | 3.33
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM10 - Feb26 - Estación Móvil - Central Térmica San Nicolás
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM10 Promedio | 11.1 | 18.2 | 20.2 | 29.7 | 11.1 | 11.2 | 27.1 | 29.2 | 11.5 | 16.2 | 29.9 | 30.4 | 26.54 | 11.92 | 2.8 | 5.72 | 7.22 | 13.07 | 6.1 | 7.97 | 13.92 | 6.95 | 5.23 | 7.33 | 20.52 | 14.94 | 7.93 | 16.49
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM2,5 - Feb26 - Estación Móvil - Central Térmica San Nicolás
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM 2,5 Promedio | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 10.2 | 6.1 | 3.3 | 8.5 | 10.2 | 4.8 | 7.9 | 6.2 | 6.6 | 5.94 | 4.81 | 1.89 | 3.32 | 4.57 | 6.54 | 3.42 | 4.03 | 5.84 | 3.84 | 3.36 | 3.45 | 5.17 | 5.3 | 4.51 | 5.43
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 4
Estación Saavedra
Chart: NOx - Feb26 - Estación CA Saavedra
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
NOX Max | 52.3 | 40.04 | 23.5 | 52.6 | 25.5 | 24.9 | 35.05 | 34.7 | 22.6 | 20.9 | 16.8 | 37.1 | 29.47 | 32.54 | 22.73 | 30.71 | 34.1 | 35.8 | 29.06 | 30.76 | 32.69 | 31.57 | 31.82 | 33.36 | 26.26 | 28.76 | 30.38 | 30.89
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: SO2 - Feb26 - Estación CA Saavedra
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
SO2 Max | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 1.03 | 3.07 | 10.3 | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 3.05 | 3.5 | 23.75 | 15.69 | 11.34 | 22.28 | 29 | 31.06 | 92.17 | 30.24 | 26.79 | 22.7 | 16.36 | 16.53 | 20.7 | 20.24 | 18.24 | 29.24
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: PM 10 Feb26 - Estación CA Saavedra
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM10 Promedio | 10.5 | 11.4 | 14.6 | 13.04 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 2 | 2.04 | 2.09 | 2.29 | 2.33 | 2.28 | 1.84 | 1.87 | 1.81 | 1.79 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.76 | 1.84
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: PM 2,5 Feb26 - Estación CA Saavedra
| 46054 | 46055 | 46056 | 46057 | 46058 | 46059 | 46060 | 46061 | 46062 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081
PM 2,5 Promedio | 8.89 | 9.02 | 9.8 | 12.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.67 | 2.7 | 2.78 | 3.21 | 3.3 | 15.02 | 3.01 | 3.57 | 2.81 | 2.81 | 2.85 | 2.78 | 3.08 | 2.79 | 2.82
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35