## Slide 1: Calidad del aire
AES Argentina
Abril 2026
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
Estación Saavedra
No se observan valores por encima del límite legal - El equipo de PM10 y PM2,5 fue retirado y se encuentra a la espera de un repuesto.
Chart: Estacio CA Saavedra-NOX Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
NOX Max | 28.81 | 28.98 | 31.99 | 20.68 | 19.9 | 17.32 | 19.23 | 23.62 | 24.54 | 25.79 | 24.7 | 27.97 | 26.79 | 24.03 | 20.89 | 27.14 | 28.93 | 28.36 | 28.93 | 26.64 | 20.24 | 22.98 | 24.66 | 25.32 | 25.47 | 19.9 | 16.91 | 21.55 | 23.54 | 24.79
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estacion CA Saavedra-SO2 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
SO2 Max | 13.61 | 17.15 | 13.61 | 10.67 | 18.88 | 18.83 | 5.98 | 14.37 | 24.94 | 20.29 | 21.62 | 25.45 | 18.15 | 12.85 | 14.12 | 11.94 | 23.95 | 14.65 | 11.6 | 14.5 | 14.16 | 20.49 | 16.25 | 17 | 14.88 | 11.82 | 17.69 | 32.88 | 26.35 | 17.64
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estacion de CA Saavedra -PM10 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM10 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estacion de CA Saavedra- PM 2,5 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM 2,5 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 3
Estación UTN
No se observan valores por encima del límite legal
Chart: Estación CA UTN - NOx Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
NOX Max | 11.7 | 12.3 | 8.6 | 8.6 | 13.2 | 29 | 3.93 | 21.3 | 17.2 | 5.9 | 23.8 | 26.3 | 23.1 | 13.2 | 9.9 | 9.6 | 16.8 | 7 | 21.3 | 21.2 | 14.5 | 25.7 | 18.7 | 31 | 48.1 | 5.7 | 51.6 | 19.7 | 38.1 | 35.8
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA UTN - SO2 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
SO2 Max | 0.5 | 0.5 | 10.9 | 39.8 | 6.3 | 26.7 | 9.7 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 9.1 | 6.6 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3 | 2.1 | 1.9
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA UTN - PM10 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM10 Promedio | 20.7 | 19.4 | 20.7 | 20.9 | 9.8 | 5.5 | 5 | 9.4 | 10 | 5.4 | 8.2 | 14.6 | 12 | 13.3 | 11.1 | 13.6 | 15.1 | 7.3 | 14.8 | 23.5 | 9.4 | 5 | 6.3 | 5.4 | 17.1 | 19.8 | 16.5 | 11.6 | 24.7 | 13.9
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA UTN - PM2,5 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM 2,5 Promedio | 7.6 | 9.6 | 9.2 | 7.2 | 4.7 | 3 | 2.3 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 7.2 | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.5 | 3.3 | 4 | 7.7 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 7.3 | 3 | 3.7 | 7 | 16.9 | 8.8
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 4
Estación Móvil
Se observa el día 1/04 valores de NOx por encima del límte correspondiendo a calibración del equipo.
Chart: Estación CA móvil - NOx Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
NOX Max | 265.79 | 3.29 | 15.29 | 10.08 | 14.06 | 37.51 | 5.48 | 5 | 16.62 | 47.63 | 61.52 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 0 | 9.37 | 29.48 | 118 | 56.58 | 11.22 | 91.61 | 39.19 | 72.5 | 65.98
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA móvil - SO2 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
SO2 Max | 186.78 | 2.93 | 3.87 | 2.08 | 12.21 | 33.43 | 2.08 | 1.59 | 2.23 | 2.1 | 4.87 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 2.17 | 2.6 | 7.09 | 2.56 | 1.6 | 30.19 | 17.5 | 3.8 | 1.8 | 3.88 | 6.35 | 4.18 | 5.4
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA móvil - PM10 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM10 Promedio | 12 | 7.18 | 7.89 | 7.06 | 7.04 | 5.15 | 1.22 | 2.57 | 6.08 | 3.17 | 3.45 | 9.74 | 4.31 | 4.31 | 4.95 | 5.04 | 8.81 | 4.92 | 6.18 | 8.86 | 4.9 | 3 | 3.65 | 5.63 | 11.61 | 16.73 | 32.66 | 26.49 | 45.49 | 18.21
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA móvil - PM2,5 Abr26
| 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
PM 2,5 Promedio | 6.65 | 5.4 | 5.56 | 3.43 | 3.66 | 3.31 | 1.04 | 1.41 | 2.65 | 2.25 | 2.22 | 5.61 | 3.14 | 3.14 | 3.97 | 2.95 | 4.86 | 2.9 | 3.22 | 4.06 | 3.44 | 1.75 | 2.03 | 3.63 | 6.93 | 4.35 | 9.99 | 6.45 | 14.08 | 7.13
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35