## Slide 1: Air Quality
AES Argentina
July 2026
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
Saavedra Station
No values ​​above the legal limit were observed. The PM10 and PM2.5 equipment was removed and a replacement is pending.
Chart: Estación CA Saavedra - NOx Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
NOX Max | 15.77 | 10.38 | 11.52 | 10.71 | 8.18 | 14.76 | 16.95 | 19.26 | 20.9 | 13.92 | 14.54 | 12.95 | 14.75 | 17.4 | 18.24 | 25.29 | 24.69 | 17.88 | 14.12 | 12.47 | 11.55 | 15.2 | 13.57 | 16.99 | 17.88 | 20.6 | 22.46 | 17.46 | 13.29 | 27.41 | 90.19
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA Saavedra - SO2 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
SO2 Max | 19.69 | 27.39 | 32.45 | 29.44 | 10.12 | 24.65 | 21.62 | 13.4 | 24.74 | 21.01 | 11.64 | 32.16 | 24.39 | 20.38 | 19.4 | 25.96 | 18.94 | 8.21 | 6.26 | 14.79 | 15.61 | 19.8 | 14.75 | 27.97 | 20.89 | 15.06 | 19.43 | 15.19 | 11.03 | 14.6 | 10.4
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA Saavedra - PM10 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
PM10 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA Saavedra - PM2.5 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
PM 2,5 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 3
UTN Station
Chart: Estación CA UTN - NOx Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233
NOX Max | 219 | 26.24 | 27.06 | 14.69 | 12.93 | 35.07 | 36.59 | 12.05 | 11.74 | 20.09 | 14.87 | 66.08 | 14.53 | 13.55 | 10.03 | 8.39 | 14.89 | 18.21 | 4.8 | 17.87 | 15.39 | 15.55 | 5.27 | 42.84 | 8.84 | 5.71 | 10.59 | 35.17 | 33.32 | 7.56
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA UTN - SO2 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233
SO2 Max | 562 | 2.15 | 5 | 1.62 | 1.89 | 1.99 | 2.34 | 1.43 | 1.92 | 6.29 | 1.81 | 3.47 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 2.1 | 2.34 | 3.48 | 1.95 | 13.48 | 2.44 | 10.05 | 2.75 | 3.1 | 2.25 | 2.03 | 2.64 | 2.78 | 35.25 | 2.44
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA UTN - PM10 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233
PM10 Promedio | 83.6 | 2.44 | 2.6 | 1.91 | 2.23 | 2.32 | 2.5 | 2.13 | 2.66 | 3.91 | 2.42 | 2.42 | 2.19 | 2.28 | 2.75 | 3.32 | 1.57 | 4.2 | 3.13 | 7.41 | 3.34 | 6.57 | 3.41 | 3.42 | 3.33 | 3.26 | 3.59 | 3.81 | 16.45 | 3.97
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA UTN - PM2,5 Jul26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233
PM 2,5 Promedio | 41.51 | 0.98 | 1.07 | 0.68 | 0.88 | 0.89 | 1 | 0.85 | 1.12 | 1.68 | 0.89 | 0.9 | 0.84 | 0.82 | 1.09 | 1.44 | 3.65 | 1.88 | 1.31 | 3.48 | 1.41 | 3.03 | 1.42 | 1.46 | 1.44 | 1.34 | 1.57 | 1.63 | 7.93 | 1.74
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
One day was observed above the legal NOx limit corresponding to the calibration day (1/07)

## Slide 4
San Nicolas Thermal Power Plant
NOx and SO2 values ​​above the legal limit were observed, corresponding to calibration days (1 and 31/07)
Chart: Esracion CA movil - NOX Julio26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
NOX Max | 159 | 19.62 | 7.78 | 50.04 | 6.36 | 47.37 | 15.83 | 19.23 | 21.94 | 24.05 | 10.6 | 75.01 | 86.26 | 11.8 | 14.99 | 17.93 | 24.7 | 9.1 | 3.6 | 60.4 | 11.4 | 15.3 | 13.8 | 21.2 | 24.7 | 25 | 19.2 | 28.3 | 14.1 | 4.6 | 348
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estacion CA movil - SO2 Julio26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
SO2 Max | 408.25 | 195 | 4.85 | 5.99 | 3.16 | 4.13 | 5.21 | 6.38 | 6.92 | 6.43 | 1.9 | 2.59 | 4.35 | 4.84 | 3.99 | 4.75 | 4.7 | 2.6 | 1.5 | 8.1 | 2.7 | 2 | 8 | 3.9 | 3.5 | 7.8 | 3.9 | 12.7 | 8.2 | 1.9 | 913
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estacion CA movil - PM10 Julio26
| 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
PM10 Promedio | 12.33 | 2.38 | 1.16 | 1.24 | 2.32 | 4.9 | 8.44 | 8.14 | 19.82 | 25.25 | 12.93 | 8.92 | 6 | 4.42 | 9.05 | 14.48 | 24 | 22.2 | 10.8 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 2.7 | 4.8 | 5.6 | 2.9 | 5.6 | 10.1 | 16.6 | 2.8 | 7.86
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estacion CA movil - PM 2,5 Julio26
PM 2,5 Promedio | 6.47 | 1.3 | 0.54 | 0.86 | 2.22 | 3.17 | 3.16 | 4.5 | 10.2 | 18.84 | 10.36 | 5.99 | 4.89 | 3.83 | 6.78 | 9.59 | 16.3 | 18.7 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | 3.4 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 7.8 | 12.7 | 2.4 | 4.26
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35