## Slide 1: Air Quality
AES Argentina
June 2026
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
Saavedra Station
Chart: Estación CA Saavedra - NOx Jun 26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
NOX Max | 18.61 | 16.86 | 18.55 | 22.18 | 19.38 | 19.76 | 15.72 | 14.16 | 14.13 | 15.13 | 19.38 | 17.03 | 15.1 | 12.42 | 14.39 | 18.85 | 18.33 | 10.14 | 16.3 | 16.16 | 13.36 | 13.68 | 13.61 | 10.98 | 14.22 | 18.21 | 19.21 | 15.38 | 15.29 | 17.03
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA Saavedra - SO2 Jun 26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
SO2 Max | 17.74 | 15.69 | 23.49 | 19.35 | 23.94 | 17.81 | 12.63 | 8.94 | 10.14 | 19.19 | 27.79 | 17.07 | 11.7 | 32.29 | 20.52 | 25.02 | 19.42 | 12.47 | 32.22 | 24.59 | 24.75 | 18.45 | 16.49 | 21.75 | 27.63 | 31.26 | 26.6 | 22.8 | 29.59 | 78.54
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA Saavedra - PM10 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM10 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA Saavedra - PM2,5 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM 2,5 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
No values ​​above the legal limit were observed. The PM10 and PM2.5 equipment was removed and a replacement is pending..

## Slide 3
UTN Station
No values ​​above the legal limit were observed.
Chart: Estación CA UTN - NOx Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
NOX Max | 21.53 | 15.97 | 4.57 | 5.57 | 52.33 | 69.74 | 21.74 | 14.07 | 14.08 | 56.8 | 57.39 | 11.18 | 12.21 | 58.31 | 18.32 | 67.35 | 47.2 | 48.12 | 155.89 | 27.06 | 63.24 | 38.8 | 25.84 | 40.94 | 45.77 | 20.63 | 35.53 | 23.36 | 54.06 | 34.91
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA UTN - SO2 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
SO2 Max | 2.14 | 1.58 | 1.61 | 1.77 | 3.92 | 4 | 2.37 | 1.85 | 1.67 | 2.86 | 10.35 | 1.73 | 1.79 | 2.94 | 2.72 | 3.19 | 2.45 | 2.31 | 6.06 | 1.71 | 2.67 | 2.28 | 1.56 | 1.9 | 2.64 | 1.65 | 7.31 | 1.9 | 2.47 | 2.32
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA UTN - PM10 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM10 Promedio | 2.65 | 2.33 | 2.5 | 2.68 | 3.8 | 4.14 | 3.46 | 2.94 | 2.65 | 3.05 | 5.63 | 2.64 | 2.79 | 2.78 | 2.73 | 3.18 | 3.58 | 3.21 | 3.9 | 2.59 | 2.88 | 2.7 | 2.26 | 2.48 | 2.62 | 2.16 | 3.88 | 2.54 | 2.79 | 2.49
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA UTN - PM2,5 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM 2,5 Promedio | 1.08 | 0.9 | 1 | 1.06 | 1.62 | 1.75 | 1.43 | 1.21 | 1.06 | 1.26 | 2.53 | 1 | 7.34 | 1.17 | 1.08 | 1.3 | 1.54 | 1.31 | 1.69 | 1.07 | 1.19 | 1.15 | 0.86 | 1.02 | 1.01 | 0.8 | 1.73 | 1.02 | 1.13 | 0.92
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 4
San Nicolas Thermal Power Plant
No values ​​above the legal limit were observed.
Chart: Estación CA Móvil - NOx Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
NOX Max | 13.57 | 112 | 8.62 | 22.22 | 53.22 | 75.02 | 134.36 | 31.63 | 12.33 | 33.23 | 57.86 | 86.36 | 35.81 | 53.32 | 41.09 | 41.27 | 33.78 | 33.39 | 166.21 | 33.78 | 33.39 | 47.77 | 15.46 | 29.93 | 84.57 | 15.14 | 59.9 | 55.51 | 94.92 | 48.78
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA Móvil - SO2 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
SO2 Max | 2.76 | 6.55 | 2.08 | 20.63 | 4.18 | 4.92 | 14.46 | 3 | 1.21 | 1.82 | 2.16 | 2.71 | 3 | 2.2 | 5.55 | 5.75 | 4.61 | 4.12 | 2.86 | 4.61 | 4.12 | 2.39 | 2.16 | 4.35 | 4.5 | 4.03 | 12.42 | 2.35 | 2.81 | 5.27
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA Móvil - PM10 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM10 Promedio | 10.17 | 7.34 | 3.92 | 8.24 | 18.64 | 28.82 | 19.43 | 4.74 | 8.33 | 5.97 | 13.26 | 11 | 8.01 | 12.5 | 19.48 | 19.77 | 17.73 | 8.94 | 21.1 | 17.73 | 8.94 | 10.7 | 12.79 | 22.79 | 26.21 | 9.97 | 9.96 | 14.81 | 27.27 | 10.82
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA Móvil - PM2,5 Jun26
| 46174 | 46175 | 46176 | 46177 | 46178 | 46179 | 46180 | 46181 | 46182 | 46183 | 46184 | 46185 | 46186 | 46187 | 46188 | 46189 | 46190 | 46191 | 46192 | 46193 | 46194 | 46195 | 46196 | 46197 | 46198 | 46199 | 46200 | 46201 | 46202 | 46203
PM 2,5 Promedio | 8.35 | 6.13 | 2.98 | 5.81 | 13.62 | 21.62 | 16.17 | 4.08 | 7.17 | 4.47 | 8.32 | 7.47 | 6.17 | 7.39 | 9.8 | 8.73 | 5.13 | 5.92 | 11.7 | 5.13 | 5.92 | 5.09 | 3.48 | 6.05 | 10.46 | 6.25 | 6.62 | 11.56 | 12.86 | 6.74
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35