## Slide 1: Air Quality
AES Argentina
May 2026
Notes: Cover page opt 2

## Slide 2
Saavedra Station
No values ​​above the legal limit were observed. The PM10 and PM2.5 equipment was removed and a replacement is pending.
Chart: Estación CA Saavedra - NOx Mayo 26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
NOX Max | 25.34 | 17.31 | 19.09 | 22.74 | 25.44 | 29.56 | 21.96 | 13.97 | 11.39 | 16.5 | 18.59 | 21.33 | 17.39 | 19.29 | 18.98 | 17.36 | 12 | 16.19 | 17.83 | 17.73 | 14.42 | 14.93 | 16.14 | 13.13 | 18.55 | 18.17 | 14.12 | 18.75 | 18.57 | 18.04 | 19.31
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA Saavedra - SO2 Mayo 26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
SO2 Max | 28.55 | 21.23 | 16.9 | 20.85 | 13.52 | 16.84 | 5.28 | 20.14 | 6.55 | 26.86 | 19.32 | 34.89 | 25.94 | 31.39 | 23.74 | 22.02 | 20.42 | 35.04 | 37.22 | 24.05 | 25.89 | 23.39 | 19.94 | 21.91 | 29.07 | 33.13 | 9.08 | 90.41 | 20.18 | 28.77 | 26.81
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA Saavedra - PM10 Mayo 26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
PM10 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA Saavedra - PM2,5 Mayo 26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
PM 2,5 Promedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 3
UTN Station
Only 1 day was observed with values ​​above the legal limit (29/05) corresponding to equipment calibration.
Chart: Estación CA UTN - NOx May26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172
NOX Max | 30.9 | 28.6 | 29.3 | 19.6 | 8.5 | 4.4 | 20.7 | 28.8 | 37.7 | 35.9 | 59.4 | 31.11 | 27.91 | 57.1 | 35.77 | 51.78 | 26.89 | 31.17 | 80.13 | 24.9 | 52.35 | 51.75 | 15.86 | 44.61 | 69.99 | 51.09 | 16.06 | 17.8 | 309.1 | 124.8
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estación CA UTN - SO2 May26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172
SO2 Max | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.68 | 7.66 | 13.61 | 1.59 | 1.91 | 1.47 | 1.47 | 2.34 | 1.57 | 4.62 | 3.08 | 1.39 | 1.93 | 16.57 | 9.44 | 1.5 | 1.5 | 335.9 | 18.2
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196
Chart: Estación CA UTN - PM10 May26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172
PM10 Promedio | 38.8 | 14.6 | 11.7 | 8.4 | 24 | 26.8 | 7.9 | 4.2 | 4.5 | 13 | 14.5 | 23.2 | 10.9 | 29.8 | 21 | 24.8 | 9.1 | 11.1 | 26.7 | 14.5 | 17.3 | 2.77 | 2.05 | 2.15 | 5.69 | 4.59 | 2.43 | 2.4 | 33.4 | 7.4
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estación CA UTN - PM2,5 May26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172
PM 2,5 Promedio | 24.8 | 12 | 7.2 | 4.7 | 15 | 17.5 | 5 | 2.5 | 3 | 8.2 | 8.6 | 18.8 | 8.7 | 19.2 | 12.3 | 15.8 | 5.7 | 6.6 | 17.5 | 9 | 10.6 | 1.12 | 0.79 | 0.85 | 2.62 | 2.07 | 1 | 1.04 | 16.4 | 3.4
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35

## Slide 4
San Nicolas Thermal Power Plant
No values ​​above the legal limit were observed.
Chart: Estacion CA Movil PM10- Mayo26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
PM10 Promedio | 19.54 | 4.56 | 1.26 | 1.61 | 6.3 | 8.02 | 13.94 | 21.04 | 6.93 | 10.59 | 23.61 | 35.43 | 13.99 | 30.94 | 11.29 | 24.58 | 4.88 | 25.75 | 35.75 | 17.89 | 13.89 | 14.03 | 5.56 | 7.94 | 15.62 | 17.17 | 5.68 | 4.97 | 11.54 | 25.67 | 20.3
PM10 Límite 24 hr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Chart: Estacion CA Movil PM2,5- Mayo26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
PM 2,5 Promedio | 8.25 | 1.2 | 0.57 | 0.7 | 4.51 | 5.33 | 3.45 | 3.88 | 2.51 | 6.23 | 8.75 | 13.91 | 5.28 | 11.98 | 6.38 | 7.7 | 3.76 | 8.09 | 15.07 | 10.67 | 6.39 | 8.7 | 4.07 | 6.14 | 10.9 | 11.63 | 4.7 | 3.64 | 6.57 | 17.36 | 15.24
PM 2,5 Límite 24 hr | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Chart: Estacion CA Movil - NOx Mayo26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
NOX Max | 35.51 | 17.83 | 27.74 | 13.26 | 25.68 | 24.05 | 12.75 | 17.73 | 5.55 | 25.96 | 88.78 | 93.98 | 25.71 | 60.09 | 86.12 | 45.1 | 36.27 | 61.85 | 179.33 | 142.74 | 28.55 | 92.18 | 39.36 | 22.68 | 37.39 | 40.85 | 4.82 | 19.04 | 144.35 | 85.32 | 67.83
NOX Límite 1 hr | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186
Chart: Estacion CA Movil - SO2 Mayo26
| 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165 | 46166 | 46167 | 46168 | 46169 | 46170 | 46171 | 46172 | 46173
SO2 Max | 6.53 | 2.18 | 2.79 | 6.89 | 35.09 | 8.84 | 6.46 | 3.35 | 1.96 | 3.99 | 8.15 | 7.44 | 20.62 | 8.8 | 4.69 | 4.47 | 2.44 | 5.46 | 5.45 | 5.69 | 23.2 | 18.61 | 22.82 | 3.91 | 27.09 | 4.08 | 5.52 | 7.81 | 169 | 16.94 | 3.76
SO2 Límite 1 hr | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196